Директору

ООО «Электросервисная компания»

Леженю В.Е.

Просим принять в ремонт преобразователь частоты Teco 7300cv (55кВт), серийный номер (10)56544678986436787.

Описание неисправности: преобразователь установлен в шкафу управления подъемным механизмом. Во время работы преобразователя из него пошел дым. Преобразователь был экстренно отключен.

С правилами оказания услуг ознакомлены и согласны.

Оплату услуг по дефектации и ремонту гарантируем.

2 июня 2025 г.                                                           Директор _________